{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":6,"rows_kept":34,"merged":[[1,0,1,5],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,0,15,0],[6,1,15,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[8,2,15,2],[8,3,15,3],[16,0,22,0],[16,1,22,2],[16,3,22,3],[23,1,23,2],[24,0,31,0],[24,1,31,2],[24,3,31,3],[24,5,27,5],[28,5,30,5],[32,0,32,5],[33,0,33,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1："]
["院感消毒与灭菌效果检测服务采购内容及最高限价"]
["序号","内容",null,"检测内容及要求","检测内容最高限价","备注"]
[1,"空气",null,"菌落总数","1、菌落总数：100元/项"]
[2,"物体表面",null,"菌落总数","1、菌落总数：100元/项"]
[3,"医务人员手",null,"菌落总数","1、菌落总数：100元/项"]
[4,"医疗器材","高度危险性","无菌检查、清洗质量残留蛋白","1、无菌检查：1000元/项"]
[{"$nulls":4},"2、清洗质量残留蛋白：100元/项"]
[null,null,"中低度危险性（消毒后使用）","菌落总数、金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌、铜绿假单胞菌、大肠菌群、沙门氏菌、清洗质量残留蛋白","1、菌落总数：100元/项"]
[{"$nulls":4},"2、菌落总数：滤膜法200元/项"]
[{"$nulls":4},"3、金黄色葡萄球菌：100元/项"]
[{"$nulls":4},"4、乙型溶血性链球菌：100元/项"]
[{"$nulls":4},"5、铜绿假单胞菌：100元/项"]
[{"$nulls":4},"6、大肠菌群：100元/项"]
[{"$nulls":4},"7、沙门氏菌：100元/项"]
[{"$nulls":4},"8、清洗质量残留蛋白：100元/项"]
[5,"治疗用水",null,"菌落总数、大肠菌群、铜绿假单胞菌、沙门氏菌、细菌内毒素、电导率","1、菌落总数：100元/项"]
[{"$nulls":4},"2、菌落总数：滤膜法200元/项"]
[{"$nulls":4},"3、大肠菌群：100元/项"]
[{"$nulls":4},"4、铜绿假单胞菌：100元/项"]
[{"$nulls":4},"5、沙门氏菌：100元/项"]
[{"$nulls":4},"6、细菌内毒素：1000元/项"]
[{"$nulls":4},"7、电导率：100元/项"]
[6,"使用中消毒剂",null,"染菌量（菌落总数）","1、染菌量（菌落总数）：100元/项"]
[7,"集中空调",null,"送风中可吸入颗粒物、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数，风管内表面积尘量、冷却水/冷凝水中嗜肺军团菌。","1、每个出风口送风中可吸入颗粒物：100元/项*3","每套系统取3个出风口，每个出风口均须做1-4项检测， 费用按3个出风口计"]
[{"$nulls":4},"2、每个出风口送风中细菌总数：300元/项*3"]
[{"$nulls":4},"3、每个出风口送风中真菌总数300元/项*3"]
[{"$nulls":4},"4、每个出风口送风中β-溶血性链球菌：300元/项*3"]
[{"$nulls":4},"5、每个出风口风管内表面积尘量：300元/项*2","每套系统取2个出风口，每个出风口均须做5-7项检测， 费用按2个出风口计"]
[{"$nulls":4},"6、每个出风口风管内表面细菌总数：300元/项*2"]
[{"$nulls":4},"7、每个出风口风管内表面真菌总数：300元/项*2"]
[{"$nulls":4},"8、每套系统冷却水/冷凝水中嗜肺军团菌1000元/项"]
["▲本清单所提供的监测内容预算价格为最高限价，投标供应商的每个监测内容金额的投标价格不得超过此限价。"]
["以上列举检测项目是供应商均需具备且已按照院感规范要求开展，采购人根据实际工作要求选择检测项目套餐或检测套餐中的某几项，且检测的项目数量根据实际需要而定。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}