{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":7,"rows_kept":39,"merged":[[1,0,1,6],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,0,15,0],[6,1,15,1],[6,2,7,2],[8,2,15,2],[16,0,22,0],[16,1,22,2],[23,1,23,2],[24,0,31,0],[24,1,31,2],[24,6,27,6],[28,6,30,6],[32,0,32,4],[33,0,33,6],[34,0,34,6],[35,0,35,6]]}
["附件4："]
["院感消毒与灭菌效果检测服务报价单"]
["序号","内容",null,"检测内容及要求","最高限价（元）","报价（元/项）","备注"]
[1,"空气",null,"菌落总数",100]
[2,"物体表面",null,"菌落总数",100]
[3,"医务人员手",null,"菌落总数",100]
[4,"医疗器材","高度危险性","无菌检查",1000]
[{"$nulls":3},"清洗质量残留蛋白",100]
[null,null,"中低度危险性（消毒后使用）","菌落总数",100]
[{"$nulls":3},"菌落总数：滤膜法",200]
[{"$nulls":3},"金黄色葡萄球菌",100]
[{"$nulls":3},"乙型溶血性链球菌",100]
[{"$nulls":3},"铜绿假单胞菌",100]
[{"$nulls":3},"大肠菌群",100]
[{"$nulls":3},"沙门氏菌",100]
[{"$nulls":3},"清洗质量残留蛋白",100]
[5,"治疗用水",null,"菌落总数",100]
[{"$nulls":3},"菌落总数：滤膜法",200]
[{"$nulls":3},"大肠菌群",100]
[{"$nulls":3},"铜绿假单胞菌",100]
[{"$nulls":3},"沙门氏菌",100]
[{"$nulls":3},"细菌内毒素",1000]
[{"$nulls":3},"电导率",100]
[6,"使用中消毒剂",null,"染菌量（菌落总数）",100]
[7,"集中空调",null,"3个出风口送风中可吸入颗粒物",300,null,"每套系统取3个出风口，每个出风口均须做4项检测"]
[{"$nulls":3},"3个出风口送风中细菌总数",900]
[{"$nulls":3},"3个出风口送风中真菌总数",900]
[{"$nulls":3},"3个出风口送风中β-溶血性链球菌",900]
[{"$nulls":3},"2个出风口风管内表面积尘量",600,null,"每套系统取2个出风口，每个出风口均须做3项检测"]
[{"$nulls":3},"2个出风口风管内表面细菌总数",600]
[{"$nulls":3},"2个出风口风管内表面真菌总数",600]
[{"$nulls":3},"每套系统冷却水/冷凝水中嗜肺军团菌",1000]
["总计（元）：",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F4:F32)","v":0}]
["大写（人民币）："]
["▲本清单所提供的监测内容预算价格为最高限价，投标供应商的每个监测内容金额的投标价格不得超过此限价。"]
["以上列举检测项目是供应商均需具备且已按照院感规范要求开展，采购人根据实际工作要求选择检测项目套餐或检测套餐中的某几项，且检测的项目数量根据实际需要而定。"]
[]
[null,"供应商名称（盖章）："]
[null,"日期："]