{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["通用","骨科","眼科","美容"],"not_rendered":{"defined_names":8},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"通用","index":0,"n_rows":283,"n_cols":11,"rows_kept":283,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[277,0,277,10],[278,0,278,10],[279,0,279,10],[281,2,281,3],[282,2,282,3]]}
["附件2："]
["浙江省中医院年度手术器械采购项目（通用手术器械）市场调研产品响应报价表"]
["序号","类别","物资名称","规格名称","单位","暂定数量\n（2年）","响应情况\n（注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”）","响应产品规格型号","响应产品品牌","单价\n（元）","金额\n（元）"]
[1,"通用手术器械","膀胱拉钩","22cm梯形","把",6]
[2,"通用手术器械","膀胱肿瘤钳","25cm匙形φ40","把",3]
[3,"通用手术器械","鼻骨膜剥离器","190×4，单头，角弯，长圆形","把",3]
[4,"通用手术器械","鼻镜","检查 直 头长28(无柄花)","把",450]
[5,"通用手术器械","鼻用镊","16cm枪形有齿","把",45]
[6,"通用手术器械","鼻增殖体刮匙","无钩 头宽10","把",1.5]
[7,"通用手术器械","鼻增殖体刮匙","无钩 头宽15","把",1.5]
[8,"通用手术器械","鼻粘膜刀","180，圆/镰状圆，方柄","把",6]
[9,"通用手术器械","鼻中隔旋转刀","20cm直形 刃宽3","把",1.5]
[10,"通用手术器械","扁桃体拉钩","225，双头，扁桃体拉钩及剥离子","把",3]
[11,"通用手术器械","扁桃体拉钩","双头 带剥离子","把",1.5]
[12,"通用手术器械","扁桃体钳","22cm多齿","把",1.5]
[13,"通用手术器械","扁桃体圈断器","直形","套",1.5]
[14,"通用手术器械","扁桃体止血钳","20cm弯半齿H15","把",1.5]
[15,"通用手术器械","扁桃体止血钳","20cm弯半齿H9","把",4.5]
[16,"通用手术器械","剥离器","内 φ5/φ3.5","把",1.5]
[17,"通用手术器械","不锈钢服药杯","50ml","个",1.5]
[18,"通用手术器械","不锈钢腰子盘","190×115×25，浅型","个",15]
[19,"通用手术器械","拆线剪","14cm直","把",225]
[20,"通用手术器械","肠钳","22cm弯 斜齿","把",4.5]
[21,"通用手术器械","肠钳","22cm直 斜齿","把",4.5]
[22,"通用手术器械","持骨钳","26cm弯形 调节锁","把",3]
[23,"通用手术器械","持针钳","12.5cm 细针","把",15]
[24,"通用手术器械","持针钳","12.5cm细针 无镀层","把",15]
[25,"通用手术器械","持针钳","14cm 粗针","把",45]
[26,"通用手术器械","持针钳","14cm 细针","把",135]
[27,"通用手术器械","持针钳","14cm粗针 无镀层","把",30]
[28,"通用手术器械","持针钳","16cm 粗针","把",10.5]
[29,"通用手术器械","持针钳","16cm 粗针 无镀层","把",30]
[30,"通用手术器械","持针钳","16cm 细针","把",10.5]
[31,"通用手术器械","持针钳","16cm 细针 无镀层","把",15]
[32,"通用手术器械","持针钳","18cm 粗针","把",4.5]
[33,"通用手术器械","持针钳","18cm 粗针 无镀层","把",37.5]
[34,"通用手术器械","持针钳","18cm 细针","把",3]
[35,"通用手术器械","持针钳","18cm 细针 无镀层","把",15]
[36,"通用手术器械","持针钳","20cm 粗针","把",4.5]
[37,"通用手术器械","持针钳","20cm 粗针 无镀层","把",22.5]
[38,"通用手术器械","持针钳","20cm 细针","把",3]
[39,"通用手术器械","持针钳","20cm 细针 无镀层","把",15]
[40,"通用手术器械","丁字式开口器",130,"把",37.5]
[41,"通用手术器械","分离结扎钳","14cm 80°×9半齿","把",1.5]
[42,"通用手术器械","分离结扎钳","18cm 90°×15半齿","把",1.5]
[43,"通用手术器械","分离结扎钳","20cm 80°×17全齿","把",4.5]
[44,"通用手术器械","分离结扎钳","24cm 71×12全齿，弯","把",9]
[45,"通用手术器械","复位钳","20cm锁牙指圈式 弯","把",1.5]
[46,"通用手术器械","复位钳","22cm锁牙指圈式 弯","把",4.5]
[47,"通用手术器械","腹壁拉钩","18cm板式","把",10.5]
[48,"通用手术器械","腹腔吸引管","20cm直形圆头φ10","根",1.5]
[49,"通用手术器械","腹腔吸引管","24cm弯形圆头φ10 短套管","根",4.5]
[50,"通用手术器械","肛门镜","筒形 直型平口φ18","把",3]
[51,"通用手术器械","钢丝剪","17cm双关节 角弯圆头","把",9]
[52,"通用手术器械","钢丝剪","18cm单关节 尖头","把",1.5]
[53,"通用手术器械","钢丝剪","18cm单关节 老虎头","把",6]
[54,"通用手术器械","钢丝剪","24cm双关节 圆头","把",3]
[55,"通用手术器械","宫内节育器放置叉","28cm","把",1.5]
[56,"通用手术器械","宫内节育器取出钩","28cm","把",1.5]
[57,"通用手术器械","宫内节育器取出钳","22cm，弯","把",7.5]
[58,"通用手术器械","骨锤","22cm球平面 270g","把",9]
[59,"通用手术器械","骨锤","22cm球平面 450g","把",4.5]
[60,"通用手术器械","骨锉","19cm，弯，单头，指用","把",1.5]
[61,"通用手术器械","骨锉","19cm，直，单头，指用","把",3]
[62,"通用手术器械","骨锉","25cm枪形 节距1.2圆头","把",1.5]
[63,"通用手术器械","骨锉","25cm枪形 节距1.5尖头","把",1.5]
[64,"通用手术器械","骨刮匙","21cm直 匙形 头宽3","把",1.5]
[65,"通用手术器械","骨刮匙","21cm直 匙形 头宽4","把",1.5]
[66,"通用手术器械","骨刮匙","25cm直 匙形 头宽10","把",6]
[67,"通用手术器械","骨刮匙","25cm直 匙形 头宽8","把",6]
[68,"通用手术器械","骨科用神经根拉钩","11cm角形90° 方头 头宽6.8","把",1.5]
[69,"通用手术器械","骨膜剥离器","180×4×5，弯/弯，双头","把",10.5]
[70,"通用手术器械","骨膜剥离器","18cm弯/弯","把",7.5]
[71,"通用手术器械","骨膜剥离器","20cm弯平刃 刃宽12","把",6]
[72,"通用手术器械","骨膜剥离器","20cm弯平刃 刃宽16","把",6]
[73,"通用手术器械","骨膜剥离器","20cm弯平刃 刃宽6","把",1.5]
[74,"通用手术器械","骨膜剥离器","20cm弯平刃 刃宽8","把",1.5]
[75,"通用手术器械","骨膜剥离器","24cm弯/弯 弹性","把",1.5]
[76,"通用手术器械","骨撬","15cm角弯 尖头 叶8×17 上肢关节","把",4.5]
[77,"通用手术器械","骨撬","15cm角弯 尖头 叶8×35上肢关节","把",1.5]
[78,"通用手术器械","刮匙","18cm直 匙形无孔 刃5.0(乳突）","把",6]
[79,"通用手术器械","海绵钳","25cm弯无齿 头宽10","把",87]
[80,"通用手术器械","海绵钳","25cm弯无齿 头宽10  无镀层","把",45]
[81,"通用手术器械","海绵钳","25cm弯无齿 头宽8  无镀层","把",13.5]
[82,"通用手术器械","海绵钳","25cm弯有齿 头宽10","把",135]
[83,"通用手术器械","海绵钳","25cm弯有齿 头宽10  无镀层","把",60]
[84,"通用手术器械","海绵钳","25cm直无齿 头宽10  无镀层","把",60]
[85,"通用手术器械","海绵钳","25cm直有齿 头宽10","把",10.5]
[86,"通用手术器械","海绵钳","25cm直有齿 头宽10  无镀层","把",90]
[87,"通用手术器械","荷包成型器","26cm钳式 头长35","把",1.5]
[88,"通用手术器械","荷包成型器","26cm钳式 头长55","把",1.5]
[89,"通用手术器械","金属骨针","克氏针 锥三角刃φ0.8×250","支",60]
[90,"通用手术器械","金属骨针","克氏针 锥三角刃φ1.2×230","支",90]
[91,"通用手术器械","金属骨针","克氏针 锥三角刃φ1.2×250","支",300]
[92,"通用手术器械","金属骨针","克氏针 锥三角刃φ1.5×230","支",375]
[93,"通用手术器械","金属骨针","克氏针 锥三角刃φ1.5×250","支",900]
[94,"通用手术器械","金属骨针","克氏针 锥三角刃φ1×230","支",150]
[95,"通用手术器械","金属骨针","克氏针 锥三角刃φ1×250","支",375]
[96,"通用手术器械","金属骨针","克氏针 锥三角刃φ2.5×230","支",255]
[97,"通用手术器械","金属骨针","克氏针 锥三角刃φ2.5×250","支",300]
[98,"通用手术器械","金属骨针","克氏针 锥三角刃φ2×230","支",300]
[99,"通用手术器械","金属骨针","克氏针 锥三角刃φ2×250","支",375]
[100,"通用手术器械","金属骨针","斯氏针 锥三角刃φ3.5×230","支",30]
[101,"通用手术器械","金属骨针","斯氏针 锥三角刃φ3.5×250","支",300]
[102,"通用手术器械","金属骨针","斯氏针 锥三角刃φ3×250","支",375]
[103,"通用手术器械","金属骨针","斯氏针 锥三角刃φ4.5×250","支",210]
[104,"通用手术器械","精细剪","弯尖100","把",37.5]
[105,"通用手术器械","精细剪","弯尖95","把",37.5]
[106,"通用手术器械","精细剪","直尖100","把",7.5]
[107,"通用手术器械","精细剪","160×3，弯，宽头，带齿","把",45]
[108,"通用手术器械","静脉拉钩","20cm  无镀层","把",1.5]
[109,"通用手术器械","开口器","丁字式","把",25.5]
[110,"通用手术器械","阑尾拉钩","26cm同向直角 空心柄","把",1.5]
[111,"通用手术器械","肋骨骨膜剥离器","25cm平/圆","把",4.5]
[112,"通用手术器械","流产吸引管","24cm单腔φ5","根",1.5]
[113,"通用手术器械","流产吸引管","24cm单腔φ6","根",10.5]
[114,"通用手术器械","流产吸引管","24cm单腔φ7","根",1.5]
[115,"通用手术器械","流产吸引管","24cm单腔φ8","根",1.5]
[116,"通用手术器械","脑乳突牵开器","3×3交叉钩","把",3]
[117,"通用手术器械","帕巾钳","14cm尖头","把",64.5]
[118,"通用手术器械","帕巾钳","14cm尖头 无镀层","把",37.5]
[119,"通用手术器械","帕巾钳","16cm尖头","把",109.5]
[120,"通用手术器械","帕巾钳","16cm尖头 无镀层","把",49.5]
[121,"通用手术器械","皮肤拉钩","16cm单爪 钝 圆柄","把",4.5]
[122,"通用手术器械","皮肤拉钩","16cm双爪 钝 圆柄","把",4.5]
[123,"通用手术器械","皮管钳","22cm","把",15]
[124,"通用手术器械","气管扩张钳","二叶","把",10.5]
[125,"通用手术器械","前列腺拉钩","34cm","把",1.5]
[126,"通用手术器械","乳突骨凿","15cm圆刃4","把",3]
[127,"通用手术器械","乳突牵开器","14cm固定式3×3钩锐","把",4.5]
[128,"通用手术器械","乳突牵开器","14cm固定式3×4钩钝","把",1.5]
[129,"通用手术器械","舌钳","16.5cm直","把",33]
[130,"通用手术器械","深部拉钩","20cm板式 叶宽24×100","把",7.5]
[131,"通用手术器械","深部拉钩","25cm板式 叶宽36×115","把",4.5]
[132,"通用手术器械","手术刀柄","3#","把",90]
[133,"通用手术器械","手术刀柄","3#带刻度","把",15]
[134,"通用手术器械","手术刀柄","4#","把",75]
[135,"通用手术器械","手术刀柄","7#","把",75]
[136,"通用手术器械","手术剪","14cm直尖","把",120]
[137,"通用手术器械","手术剪","14cm直尖圆 无镀层","把",225]
[138,"通用手术器械","手术剪","16cm直尖","把",9]
[139,"通用手术器械","输精管皮外固定钳","14cm","把",1.5]
[140,"通用手术器械","双翼阴道扩张器","手术85×32","把",60]
[141,"通用手术器械","探针","18cm双头 直","把",13.5]
[142,"通用手术器械","头皮夹钳","17cm 33°","把",1.5]
[143,"通用手术器械","吸引管","22cm简式 直φ3","把",12]
[144,"通用手术器械","吸引管","22cm简式 直φ4","把",7.5]
[145,"通用手术器械","吸引管","22cm简式 直φ5","把",7.5]
[146,"通用手术器械","吸引管","22cm弯φ1.5","把",4.5]
[147,"通用手术器械","吸引管","22cm弯φ2.5","把",4.5]
[148,"通用手术器械","吸引管","22cm弯φ4","把",4.5]
[149,"通用手术器械","吸引管","27cm简式 直φ2","把",1.5]
[150,"通用手术器械","显微持针钳","14cm弯 头宽0.2","把",1.5]
[151,"通用手术器械","显微持针钳","14cm弯 头宽0.4带锁","把",1.5]
[152,"通用手术器械","显微剪","14cm弯 刃长11","把",1.5]
[153,"通用手术器械","显微剪","14cm直 刃长11","把",1.5]
[154,"通用手术器械","显微剪","20cm枪形 直 头宽0.4","把",1.5]
[155,"通用手术器械","显微镊","14cm直 头宽0.15","把",1.5]
[156,"通用手术器械","显微镊","14cm直 头宽0.3","把",1.5]
[157,"通用手术器械","显微镊","14cm直平台 头宽0.4","把",6]
[158,"通用手术器械","显微镊","16cm直平台 头宽0.8","把",1.5]
[159,"通用手术器械","显微镊","22cm枪形 1×2钩 头宽0.8","把",3]
[160,"通用手术器械","显微止血夹","可调式 弯L65 1×2齿","把",1.5]
[161,"通用手术器械","显微止血夹","可调式 弯L80 1×2齿","把",1.5]
[162,"通用手术器械","显微止血夹","可调式 直L65 1×2齿","把",1.5]
[163,"通用手术器械","显微止血夹","可调式 直L80 1×2齿","把",1.5]
[164,"通用手术器械","显微止血夹","止血 弯L37 横齿","只",10.5]
[165,"通用手术器械","显微止血夹","止血 弯L57 横齿","只",4.5]
[166,"通用手术器械","显微止血夹","止血 直L40 斜齿","只",4.5]
[167,"通用手术器械","显微止血夹","止血 直L60 横齿","只",4.5]
[168,"通用手术器械","胸腔镊","20cm 直无钩 有定位","把",1.5]
[169,"通用手术器械","压舌板","直形","把",225]
[170,"通用手术器械","眼睑拉钩","14cm 头宽8","把",10.5]
[171,"通用手术器械","眼科镊","100×0.6，直，无钩","把",15]
[172,"通用手术器械","眼科镊","100×0.6，直，有钩","把",150]
[173,"通用手术器械","眼科镊","10cm弯有齿","把",10.5]
[174,"通用手术器械","眼用测量规","量规 单面刻度 直定位","把",3]
[175,"通用手术器械","眼用剪","10cm弯尖头  无镀层","把",12]
[176,"通用手术器械","咽喉镜","φ18","把",49.5]
[177,"通用手术器械","咬骨钳","16cm双关节 角弯20°刃3无角柄","把",1.5]
[178,"通用手术器械","咬骨钳","18cm单关节 角弯20°刃8","把",1.5]
[179,"通用手术器械","咬骨钳","20cm双关节 角弯30°刃4无角柄","把",1.5]
[180,"通用手术器械","咬骨钳","22cm双关节 侧角40°刃4单角柄","把",1.5]
[181,"通用手术器械","咬骨钳","24cm双关节 角弯20°刃2双角柄","把",1.5]
[182,"通用手术器械","医用镊","12.5cm横齿（敷料）","把",45]
[183,"通用手术器械","医用镊","16cm横齿（敷料）","把",67.5]
[184,"通用手术器械","医用镊","18cm横齿（敷料）","把",3]
[185,"通用手术器械","医用镊","20cm横齿（敷料）","把",25.5]
[186,"通用手术器械","医用镊","22cm横齿（敷料）","把",6]
[187,"通用手术器械","医用镊","25cm横齿（敷料）","把",52.5]
[188,"通用手术器械","医用镊","30cm横齿（敷料）","把",10.5]
[189,"通用手术器械","阴道拉钩","16cm板式凹38×80  无镀层","把",1.5]
[190,"通用手术器械","扎丝","φ1.0","卷",42]
[191,"通用手术器械","扎丝","φ1.2","卷",25.5]
[192,"通用手术器械","整形镊","12cm有钩 头宽0.6","把",6]
[193,"通用手术器械","整形镊","12cm有钩 头宽0.8","把",1.5]
[194,"通用手术器械","整形镊","12cm有钩 头宽1","把",21]
[195,"通用手术器械","止血钳","12.5cm弯全齿","把",18]
[196,"通用手术器械","止血钳","12.5cm弯全齿 无镀层","把",3]
[197,"通用手术器械","止血钳","12.5cm弯全齿(精细)","把",4.5]
[198,"通用手术器械","止血钳","12.5cm弯全齿(微血管)","把",90]
[199,"通用手术器械","止血钳","12.5cm直全齿 无镀层","把",63]
[200,"通用手术器械","止血钳","14cm弯全齿","把",150]
[201,"通用手术器械","止血钳","14cm弯全齿 无镀层","把",22.5]
[202,"通用手术器械","止血钳","14cm直全齿","把",75]
[203,"通用手术器械","止血钳","14cm直全齿 无镀层","把",15]
[204,"通用手术器械","止血钳","16cm弯全齿","把",60]
[205,"通用手术器械","止血钳","16cm弯全齿 无镀层","把",75]
[206,"通用手术器械","止血钳","16cm直全齿","把",30]
[207,"通用手术器械","止血钳","16cm直全齿 无镀层","把",15]
[208,"通用手术器械","止血钳","16cm直有钩 无镀层","把",10.5]
[209,"通用手术器械","止血钳","18cm弯全齿","把",30]
[210,"通用手术器械","止血钳","18cm弯全齿 无镀层","把",45]
[211,"通用手术器械","止血钳","18cm直全齿","把",10.5]
[212,"通用手术器械","止血钳","18cm直全齿 无镀层","把",15]
[213,"通用手术器械","止血钳","18cm直有钩 无镀层","把",10.5]
[214,"通用手术器械","止血钳","20cm弯全齿 无镀层","把",12]
[215,"通用手术器械","止血钳","20cm直有钩 无镀层","把",10.5]
[216,"通用手术器械","止血钳","20cm直有钩 无镀层","把",7.5]
[217,"通用手术器械","止血钳","22cm弯全齿 无镀层","把",1.5]
[218,"通用手术器械","止血钳","22cm直有钩 无镀层","把",1.5]
[219,"通用手术器械","止血钳","24cm弯全齿","把",6]
[220,"通用手术器械","止血钳","24cm弯全齿 无镀层","把",1.5]
[221,"通用手术器械","止血钳","24cm直全齿","把",1.5]
[222,"通用手术器械","椎板牵开器","15cm齿条式 5*5钩","把",1.5]
[223,"通用手术器械","椎板咬骨钳","18cm普通型130°刃宽2","把",1.5]
[224,"通用手术器械","子宫刮","28cm锐口12 扁柄","把",1.5]
[225,"通用手术器械","子宫刮","28cm锐口4 扁柄","把",10.5]
[226,"通用手术器械","子宫刮","28cm锐口6 扁柄","把",1.5]
[227,"通用手术器械","子宫刮","28cm锐口7 扁柄","把",1.5]
[228,"通用手术器械","子宫刮","28cm锐口8 扁柄","把",1.5]
[229,"通用手术器械","子宫颈活体取样钳","180，盖板式，长圆形","把",9]
[230,"通用手术器械","子宫颈活体取样钳","18cm盖板式 长圆头","把",7.5]
[231,"通用手术器械","子宫颈扩张器","圆头10","把",7.5]
[232,"通用手术器械","子宫颈扩张器","圆头10.5","把",7.5]
[233,"通用手术器械","子宫颈扩张器","圆头11","把",6]
[234,"通用手术器械","子宫颈扩张器","圆头11.5","把",4.5]
[235,"通用手术器械","子宫颈扩张器","圆头4","把",4.5]
[236,"通用手术器械","子宫颈扩张器","圆头4.5","把",4.5]
[237,"通用手术器械","子宫颈扩张器","圆头4～9.5","套",1.5]
[238,"通用手术器械","子宫颈扩张器","圆头5","把",6]
[239,"通用手术器械","子宫颈扩张器","圆头5.5","把",1.5]
[240,"通用手术器械","子宫颈扩张器","圆头6","把",1.5]
[241,"通用手术器械","子宫颈扩张器","圆头7","把",1.5]
[242,"通用手术器械","子宫颈扩张器","圆头7.5","把",1.5]
[243,"通用手术器械","子宫颈扩张器","圆头8","把",1.5]
[244,"通用手术器械","子宫颈扩张器","圆头8.5","把",1.5]
[245,"通用手术器械","子宫颈扩张器","圆头9","把",1.5]
[246,"通用手术器械","子宫颈扩张器","圆头9.5","把",1.5]
[247,"通用手术器械","子宫颈钳","25cm弯2×3齿","把",25.5]
[248,"通用手术器械","子宫颈钳","25cm直3×4齿","把",12]
[249,"通用手术器械","子宫探针","28cm直φ3","把",1.5]
[250,"通用手术器械","综合组织剪","16cm弯 无镀层","把",45]
[251,"通用手术器械","综合组织剪","18cm弯 无镀层","把",15]
[252,"通用手术器械","综合组织剪","20cm弯 无镀层","把",10.5]
[253,"通用手术器械","综合组织剪","22cm弯 无镀层","把",7.5]
[254,"通用手术器械","组织剪","14cm直 无镀层","把",135]
[255,"通用手术器械","组织剪","16cm弯 无镀层","把",42]
[256,"通用手术器械","组织剪","18cm弯 无镀层","把",16.5]
[257,"通用手术器械","组织剪","18cm弯宽头 无镀层 精细","把",1.5]
[258,"通用手术器械","组织剪","20cm弯 无镀层","把",10.5]
[259,"通用手术器械","组织剪","20cm直 无镀层","把",22.5]
[260,"通用手术器械","组织剪","22cm弯 无镀层","把",12]
[261,"通用手术器械","组织剪","25cm弯宽头 无镀层 精细","把",1.5]
[262,"通用手术器械","组织剪","解剖剪 12.5cm 直尖","把",10.5]
[263,"通用手术器械","组织拉钩","同向直角/折角  无镀层","套（2把/套）",1.5]
[264,"通用手术器械","组织拉钩","同向直角/直角  无镀层","套（2把/套）",60]
[265,"通用手术器械","组织镊","12.5cm直形 1×2钩","把",112.5]
[266,"通用手术器械","组织镊","14cm直形 1×2钩","把",16.5]
[267,"通用手术器械","组织镊","20cm直形 凹凸齿 1.5×2.8","把",7.5]
[268,"通用手术器械","组织镊","22cm直形 凹凸齿 1.8×3","把",12]
[269,"通用手术器械","组织镊","25cm直形 凹凸齿 2.4×3.2","把",12]
[270,"通用手术器械","组织钳","14cm 普通 头宽5  无镀层","把",82.5]
[271,"通用手术器械","组织钳","16cm 普通 头宽5  无镀层","把",111]
[272,"通用手术器械","组织钳","18cm 普通 头宽5  无镀层","把",117]
[273,"通用手术器械","组织钳","20cm 普通 头宽5  无镀层","把",6]
[274,"通用手术器械","组织钳","20cm普通 头宽3.8(胸腔)","把",10.5]
["合计（元）："]
["大写（人民币）："]
["备注：单价采购，具体金额按实结算，合同服务期满（2年）或合同服务期内结算金额达到本项目预算金额(64万元）为止，以先到为准。"]
[]
[null,null,"供应商名称（盖章）："]
[null,null,"日期："]

{"sheet":"骨科","index":1,"n_rows":68,"n_cols":11,"rows_kept":68,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[62,0,62,10],[63,0,63,10],[64,0,64,10],[66,2,66,3],[67,2,67,3]]}
["附件2："]
["浙江省中医院年度手术器械采购项目（骨科专业手术器械）市场调研产品响应报价表"]
["序号","类别","物资名称","规格名称","单位","暂定数量\n（2年）","响应情况\n（注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”）","响应产品规格型号","响应产品品牌","单价\n（元）","金额\n（元）"]
[1,"骨科专业手术器械","不对称双爪复位钳","全长415mm","个",1]
[2,"骨科专业手术器械","带钩带槽神经剥离子","颈椎形","把",3]
[3,"骨科专业手术器械","带钩带槽神经剥离子","腰椎形","把",3]
[4,"骨科专业手术器械","带钩带刃神经剥离子","带钩带刃","把",3]
[5,"骨科专业手术器械","带尖活络座","(2只)","个",3]
[6,"骨科专业手术器械","单关节咬骨剪","200mm直头","把",2]
[7,"骨科专业手术器械","钢丝穿引器","R22*￠1.8小号空心直杆","把",2]
[8,"骨科专业手术器械","钢丝穿引器","R30*￠1.8(大号)空心直杆","把",3]
[9,"骨科专业手术器械","骨锤","450g普通型","把",3]
[10,"骨科专业手术器械","骨锤","140g普通型","把",4]
[11,"骨科专业手术器械","骨锤","270g","把",6]
[12,"骨科专业手术器械","骨刀","普通型六角柄240*8","把",7]
[13,"骨科专业手术器械","骨刀","普通型六角柄240*6","把",9]
[14,"骨科专业手术器械","骨刀","普通型六角柄240×10","把",13]
[15,"骨科专业手术器械","骨刀","普通型六角柄240×15","把",6]
[16,"骨科专业手术器械","骨刀","普通型六角柄240×18","把",3]
[17,"骨科专业手术器械","骨刀","普通型六角柄240*12","把",11]
[18,"骨科专业手术器械","骨钩","T型柄","把",4]
[19,"骨科专业手术器械","骨刮匙","260*2*5°胶木柄","把",2]
[20,"骨科专业手术器械","骨刮匙","260*3*5°胶木柄","把",2]
[21,"骨科专业手术器械","骨刮匙","260*4*5°胶木柄","把",2]
[22,"骨科专业手术器械","骨刮匙","260*3右弯胶木柄","把",2]
[23,"骨科专业手术器械","骨刮匙","260*3左弯胶木柄","把",2]
[24,"骨科专业手术器械","骨刮匙","260*3左弯胶木柄","把",2]
[25,"骨科专业手术器械","骨刮匙","260*3前弯5°胶木柄","把",2]
[26,"骨科专业手术器械","骨刮匙","260*3右弯胶木柄","把",2]
[27,"骨科专业手术器械","骨刮匙","260×4前弯5°胶木柄2","把",2]
[28,"骨科专业手术器械","骨膜剥离器","刃宽9mm","把",7]
[29,"骨科专业手术器械","克氏针牵引弓","大号","把",2]
[30,"骨科专业手术器械","髋臼复位钳","撑开及压缩两用","把",2]
[31,"骨科专业手术器械","颅骨牵引弓","I型(大号)","把",2]
[32,"骨科专业手术器械","牵开器","头阔18MM","把",3]
[33,"骨科专业手术器械","牵开器","头阔42MM","把",3]
[34,"骨科专业手术器械","牵引弓","克氏针牵引弓280*160*φ5大号","把",3]
[35,"骨科专业手术器械","三爪复位钳","全长415mm","个",2]
[36,"骨科专业手术器械","神经剥离子","全长270mm(颈椎用)带钩型(带槽)","把",2]
[37,"骨科专业手术器械","双关节咬骨剪","200mm直头","把",2]
[38,"骨科专业手术器械","双关节咬骨钳","200*3微弯","把",1]
[39,"骨科专业手术器械","双关节咬骨钳","220*3微弯","把",5]
[40,"骨科专业手术器械","双关节咬骨钳","240*尖形直头","把",3]
[41,"骨科专业手术器械","双关节咬骨钳","240*4微弯","把",2]
[42,"骨科专业手术器械","双爪复位钳","全长415mm","个",2]
[43,"骨科专业手术器械","髓核钳","180*2.0弯头枪式","把",5]
[44,"骨科专业手术器械","髓核钳","180*2.0直头枪式","把",5]
[45,"骨科专业手术器械","髓核钳","200*4.0直头","把",3]
[46,"骨科专业手术器械","髓核钳","220*3直头枪式","把",3]
[47,"骨科专业手术器械","髓核钳","220×2弯头枪式","把",3]
[48,"骨科专业手术器械","咬骨剪","200*直头单关节型","把",2]
[49,"骨科专业手术器械","圆头神经剥离子","圆头","把",2]
[50,"骨科专业手术器械","长柄骨膜剥离器","刃宽10mm","把",12]
[51,"骨科专业手术器械","长柄骨膜剥离器","刃宽15mm","把",6]
[52,"骨科专业手术器械","椎板咬骨钳","220×4×130°","把",3]
[53,"骨科专业手术器械","椎板咬骨钳","220×5×130°","把",2]
[54,"骨科专业手术器械","椎板咬骨钳(超薄型刃口)","220*1.5*130°","把",3]
[55,"骨科专业手术器械","椎板咬骨钳(超薄型刃口)","220*2*130°","把",4]
[56,"骨科专业手术器械","椎板咬骨钳(超薄型刃口)","220*3*130°","把",2]
[57,"骨科专业手术器械","椎板咬骨钳(超薄型刃口)","220*4*110°","把",2]
[58,"骨科专业手术器械","椎板咬骨钳(超薄型刃口)","220*4*130°","把",4]
[59,"骨科专业手术器械","坐骨神经牵开器","/","把",2]
["合计（元）："]
["大写（人民币）："]
["备注：单价采购，具体金额按实结算，合同服务期满（2年）或合同服务期内结算金额达到本项目预算金额(10.50万元）为止，以先到为准。"]
[]
[null,null,"供应商名称（盖章）："]
[null,null,"日期："]

{"sheet":"眼科","index":2,"n_rows":43,"n_cols":11,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[37,0,37,10],[38,0,38,10],[39,0,39,10],[41,2,41,3],[42,2,42,3]]}
["附件2："]
["浙江省中医院年度手术器械采购项目（眼科专业手术器械）市场调研产品响应报价表"]
["序号","类别","物资名称","规格名称","单位","暂定数量\n（2年）","响应情况\n（注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”）","响应产品规格型号","响应产品品牌","单价\n（元）","金额\n（元）"]
[1,"眼科专业手术器械","缝线结扎镊","有唇头钩,宽背,1x2齿,头宽0.12mm","把",20]
[2,"眼科专业手术器械","缝线结扎镊","有唇头钩,长,1X2齿,头宽0.12mm","把",11]
[3,"眼科专业手术器械","巩膜压迫器","双头弯形","把",4]
[4,"眼科专业手术器械","角膜剪","弯钝头","把",4]
[5,"眼科专业手术器械","角膜剪","一体式，弯钝头","把",5]
[6,"眼科专业手术器械","晶体植入镊","圆头","把",7]
[7,"眼科专业手术器械","开睑器","钢丝封口","把",9]
[8,"眼科专业手术器械","开睑器","遮睫式","把",4]
[9,"眼科专业手术器械","撕囊镊","圆柄角形,1.8mm切口","把",13]
[10,"眼科专业手术器械","碎核垫板","空心左式","把",4]
[11,"眼科专业手术器械","系线镊","直平台,长,头宽0.12mm","把",18]
[12,"眼科专业手术器械","显微眼用镊","(1x2)有齿","把",7]
[13,"眼科专业手术器械","显微眼内视网膜镊","旋转式,内界膜镊,23G","把",4]
[14,"眼科专业手术器械","显微止血夹","橄榄形","把",5]
[15,"眼科专业手术器械","消毒盒","硅胶,耐高温 265x162x27mm","套",4]
[16,"眼科专业手术器械","眼科镊","枪状镊","把",22]
[17,"眼科专业手术器械","眼科镊","弯齿","把",5]
[18,"眼科专业手术器械","眼科镊","直齿","把",75]
[19,"眼科专业手术器械","眼科镊","直钩，直1x2齿","把",113]
[20,"眼科专业手术器械","眼科手术辅助用钩","南氏勾,刃长1.6mm、1.8mm","把",10]
[21,"眼科专业手术器械","眼科手术辅助用钩","双头,O形+南氏勾","把",6]
[22,"眼科专业手术器械","眼内剪","20G侧刀式,旋转柄","把",3]
[23,"眼科专业手术器械","眼内剪","23G侧刀式,旋转柄","把",3]
[24,"眼科专业手术器械","眼内剪","旋转式,弯尖,23G","把",4]
[25,"眼科专业手术器械","眼内膜钩","扇柄型,双头<原-眼深部拉钩>","把",4]
[26,"眼科专业手术器械","眼用剪","弯头剪","把",102]
[27,"眼科专业手术器械","眼用剪","直头剪","把",105]
[28,"眼科专业手术器械","眼用显微持针钳","弯头,φ8网纹柄","把",11]
[29,"眼科专业手术器械","眼用笛针","23G按压式","把",3]
[30,"眼科专业手术器械","显微眼用钩具","23G圆柄式","把",3]
[31,"眼科专业手术器械","眼内异物镊","二爪","把",3]
[32,"眼科专业手术器械","巩膜塞夹持镊","直纹 反式","把",3]
[33,"眼科专业手术器械","眼用测量尺","直眼用规","把",3]
[34,"眼科专业手术器械","眼用测量尺","弯眼用规","把",3]
["合计（元）："]
["大写（人民币）："]
["备注：单价采购，具体金额按实结算，合同服务期满（2年）或合同服务期内结算金额达到本项目预算金额(9.00万元）为止，以先到为准。"]
[]
[null,null,"供应商名称（盖章）："]
[null,null,"日期："]

{"sheet":"美容","index":3,"n_rows":32,"n_cols":11,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[26,0,26,10],[27,0,27,10],[28,0,28,10],[30,2,30,3],[31,2,31,3]]}
["附件2："]
["浙江省中医院年度手术器械采购项目（美容专业手术器械）市场调研产品响应报价表"]
["序号","类别","物资名称","规格名称","单位","暂定数量\n（2年）","响应情况\n（注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”）","响应产品规格型号","响应产品品牌","单价\n（元）","金额\n（元）"]
[1,"美容专业手术器械","纳米孵化器","螺口纳米","套",2]
[2,"美容专业手术器械","纳米孵化器","垫片纳米","套",2]
[3,"美容专业手术器械","特快剪","弯 9.5cm 不镀金","把",50]
[4,"美容专业手术器械","特快剪","直 9.5cm 不镀金","把",5]
[5,"美容专业手术器械","持针钳","无齿金柄 125mm","把",40]
[6,"美容专业手术器械","持针钳","金柄 125mm","把",10]
[7,"美容专业手术器械","螺旋口堵头","堵头","只",16]
[8,"美容专业手术器械","眼睑板","小","把",4]
[9,"美容专业手术器械","雕刻板-硅胶","硅胶软","块",2]
[10,"美容专业手术器械","钢尺","不锈钢 15cm","把",3]
[11,"美容专业手术器械","抽脂管-四方座","水滴孔 管径3mm 管长200mm","根",4]
[12,"美容专业手术器械","抽脂管-四方座","单孔 管径1.2mm 管长70mm","根",10]
[13,"美容专业手术器械","抽脂管-四方座（注水）","九孔 管径1.5mm 管长180mm","根",10]
[14,"美容专业手术器械","小药杯","40ml","个",10]
[15,"美容专业手术器械","骨凿","6mm （直，双侧保护）","把",1]
[16,"美容专业手术器械","骨凿","5mm （直，左保护）","把",1]
[17,"美容专业手术器械","鼻骨锤","圆形","把",1]
[18,"美容专业手术器械","鼻骨锉","长22cm 锉长36mm 锉宽7mm","把",1]
[19,"美容专业手术器械","额面部剥离器","180mm","把",1]
[20,"美容专业手术器械","眼睑拉钩（耙式拉钩）","125mm 头宽6mm","把",20]
[21,"美容专业手术器械","双头鼻中隔剥离子","长18.5cm 头宽4mm/4mm","把",3]
[22,"美容专业手术器械","鼻中隔剥离子（可吸引）","头宽4.5mm","把",2]
[23,"美容专业手术器械","双极电凝镊","15cm，可消毒","把",40]
["合计（元）："]
["大写（人民币）："]
["备注：单价采购，具体金额按实结算，合同服务期满（2年）或合同服务期内结算金额达到本项目预算金额(6.50万元）为止，以先到为准。"]
[]
[null,null,"供应商名称（盖章）："]
[null,null,"日期："]