{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet"],"not_rendered":{"images":8,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet","index":0,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[15,0,15,11],[16,0,16,11],[17,0,17,11],[19,1,19,2],[20,1,20,2]]}
["附件2："]
["浙江省中医院年度一次性使用医用护理垫及洞巾类医用耗材采购市场调研产品响应报价表"]
["序号","物资名称","规格及要求","用途","参考图片","单位","暂定数量\n（3年）","响应情况\n（注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”）","响应产品规格型号","响应产品品牌","单价\n（元）","金额\n（元）"]
[1,"一次性使用孔（洞）巾","150cm*200cm φ15cm 1片/袋 灭菌\n 无纺布克重：≥34克","覆盖在患者手术皮肤创面周围，降低患者手术创口面皮肤的感染源向手术创面部位移行，防止病人术后创面感染。",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_F9F8A99A2EF74765A39824A814B8B62B\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_F9F8A99A2EF74765A39824A814B8B62B\",1)"},"片",1500]
[2,"一次性使用孔（洞）巾","50cm*70cm φ10cm 1片/袋 灭菌\n 无纺布克重：≥40克","覆盖在患者手术皮肤创面周围，降低患者手术创口面皮肤的感染源向手术创面部位移行，防止病人术后创面感染。",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_F2A9147660F649B68F5A41876E642902\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_F2A9147660F649B68F5A41876E642902\",1)"},"片",45000]
[3,"一次性使用医用垫巾（床罩）","90cm*220cm 1-2片/袋 不吸水\n无纺布克重：≥35克","用于常规检查或治疗时使用，预防交叉感染。",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_5B30E3F2EB75458B890862730086372D\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_5B30E3F2EB75458B890862730086372D\",1)"},"片",60000]
[4,"一次性使用医用垫巾（床罩）","90cm*240cm 1-2片/袋 不吸水\n无纺布克重：≥35克","用于常规检查或治疗时使用，预防交叉感染。",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_5B30E3F2EB75458B890862730086372D\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_5B30E3F2EB75458B890862730086372D\",1)"},"片",15000]
[5,"一次性使用医用垫巾（单）","40cm*60cm  50片/袋 不吸水\n无纺布克重：≥35克","用于常规检查或治疗时使用，预防交叉感染。",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_62DE2B634EC54EDDA69A941D85C31C01\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_62DE2B634EC54EDDA69A941D85C31C01\",1)"},"片",180000]
[6,"一次性使用医用垫巾（单）","40cm*60cm  10片/袋  不吸水\n无纺布克重：≥35克","用于常规检查或治疗时使用，预防交叉感染。","=DISPIMG(\"ID_62DE2B634EC54EDDA69A941D85C31C01\",1)","片",10000]
[7,"一次性使用医用垫巾（单）","50cm*75cm 1片/袋 灭菌  不吸水\n无纺布克重：≥45克","临床治疗、检查时作为衬垫使用。",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_2BF0B8BC4182417AAD0C33C5C87C77E6\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_2BF0B8BC4182417AAD0C33C5C87C77E6\",1)"},"片",280000]
[8,"一次性使用医用垫巾（单）","80cm*150cm 1片/袋 灭菌 不吸水   \n无纺布克重：≥35克","用于常规检查或治疗时使用，预防交叉感染。","=DISPIMG(\"ID_62DE2B634EC54EDDA69A941D85C31C01\",1)","片",2000]
[9,"一次性使用医用垫巾（单）","80cm*150cm  5-10片/袋 不吸水 \n无纺布克重：≥35克","用于常规检查或治疗时使用，预防交叉感染。","=DISPIMG(\"ID_62DE2B634EC54EDDA69A941D85C31C01\",1)","片",90000]
[10,"一次性使用医用垫巾（单）","80cm*200cm  30片/袋 不吸水\n无纺布克重：≥35克","用于常规检查或治疗时使用，预防交叉感染。","=DISPIMG(\"ID_62DE2B634EC54EDDA69A941D85C31C01\",1)","片",300000]
[11,"一次性使用医用垫巾（单）","40cm*60cm 20片/袋 带吸水层","用于患者清洁防护。",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_B5A79129CB06415893CA1FC742FBD001\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_B5A79129CB06415893CA1FC742FBD001\",1)"},"片",460000]
[12,"一次性使用医用垫巾（单）","80cm*150cm  5片/袋 带吸水层","用于患者清洁防护。",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_60AAF908F9834B4CA624754DEBE3EDE7\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_60AAF908F9834B4CA624754DEBE3EDE7\",1)"},"片",10000]
["合计（元）："]
["大写（人民币）："]
["备注：上表所列数量为暂定数量，本项目为单价采购，具体金额按实结算。"]
[]
[null,"供应商名称（盖章）："]
[null,"日期："]