{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet"],"not_rendered":{"images":11,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet","index":0,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[11,0,11,11],[12,0,12,11],[13,0,13,11],[15,1,15,2],[16,1,16,2]]}
["附件2："]
["浙江省中医院年度包装材料采购项目市场调研产品响应报价表"]
["序号","物资名称","规格型号","材质及要求","样品图","产品要求","单位","暂定数量\n（2年）","响应情况\n（注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”）","响应产品规格型号","单价\n（元）","金额\n（元）"]
[1,"输液瓶","100ml/（瓶口内径15mm,\n瓶口外径26mm）","钠钙玻璃",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_F7C7586C43FD41ABA551B8C3AAE89815\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_F7C7586C43FD41ABA551B8C3AAE89815\",1)"},"1、提供国家药品监督管理局登记号\n2、提供生产企业产品检验报告\n3、提供具有CMA认证的药包材检测机构出具的全检报告单","只",200000]
[2,"输液瓶","500ml/（瓶口内径15mm,\n瓶口外径26mm）","钠钙玻璃",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_D1C99A0CB54E48B9B645D5933E677816\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_D1C99A0CB54E48B9B645D5933E677816\",1)"},"1、提供国家药品监督管理局登记号\n2、提供生产企业产品检验报告\n3、提供具有CMA认证的药包材检测机构出具的全检报告单","只",40000]
[3,"输液瓶","250ml/（瓶口内径15mm,\n瓶口外径26mm）","钠钙玻璃",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_DE882E508AF14BCEB38D1423B0F1C73F\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_DE882E508AF14BCEB38D1423B0F1C73F\",1)"},"1、提供国家药品监督管理局登记号\n2、提供生产企业产品检验报告\n3、提供具有CMA认证的药包材检测机构出具的全检报告单","只",43200]
[4,"输液瓶塞","匹配序号1、5号产品，2、5号产品及3、5号产品使用","卤化丁基橡胶\n（溴化）",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_45E758A77D024AF197B365747BF815EE\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_45E758A77D024AF197B365747BF815EE\",1)"},"1、提供国家药品监督管理局登记号\n2、提供生产企业产品检验报告\n3、提供具有CMA认证的药包材检测机构出具的全检报告单","只",283200]
[5,"输液瓶盖","匹配序号1、4号产品，2、4号产品及3、4号产品使用","铝塑组合",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_7F075E62FFF64E14AA83A326B17A69F8\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_7F075E62FFF64E14AA83A326B17A69F8\",1)"},"1、提供国家药品监督管理局登记号\n2、提供生产企业产品检验报告\n3、提供具有CMA认证的药包材检测机构出具的全检报告单","只",283200]
[6,"口服液体瓶套装","整套含：10ml玻璃药瓶、铝塑组合盖、10根塑封包装吸管；瓶口外径15mm，瓶口内径10mm；铝塑盖配套使用","钠钙玻璃",null,"1、提供国家药品监督管理局登记号\n2、提供生产企业产品检验报告\n3、提供具有CMA认证的药包材检测机构出具的全检报告单","套",550000]
[7,"肠内营养专用配制袋","350ml/口服、管饲两用","1、包装袋\n（1）材质及结构结构：4层复合膜，BOPP（最外层）/PET/NY/PE（最内层，食品级）\n（2）类别：SS膜\n（3）表面采用哑光处理，有标注刻度，并可根据需要标注信息；\n2、盖子：外盖+内盖\n（1）外盖材质为PE（聚乙烯）\n（2）内盖材质为PP（聚丙烯）\n（3）瓶盖采用防盗功能，确保产品一次性使用\n（4）接口口径20mm（±3mm）",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_78EFB22EA3C84D6082255351EA70D98F\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_78EFB22EA3C84D6082255351EA70D98F\",1)"},"1、符合国标GB 19741-2005《液体食品包装用塑料复合膜、袋》标准\n2、提供生产企业产品检验报告\n3、提供具有CMA认证的包装产品检测机构出具的全检报告单","套",43200]
[8,"肠内营养专用配制袋","500ml/口服、管饲两用","1、包装袋\n（1）材质及结构结构：4层复合膜，BOPP（最外层）/PET/NY/PE（最内层，食品级）\n（2）类别：SS膜\n（3）表面采用哑光处理，有标注刻度，并可根据需要标注信息；\n2、盖子：外盖+内盖\n（1）外盖材质为PE（聚乙烯）\n（2）内盖材质为PP（聚丙烯）\n（3）瓶盖采用防盗功能，确保产品一次性使用\n（4）接口口径20mm（±3mm）",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_2DD137603E2F4BE2B04A9BBA7A29C3E9\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_2DD137603E2F4BE2B04A9BBA7A29C3E9\",1)"},"1、符合国标GB 19741-2005《液体食品包装用塑料复合膜、袋》标准\n2、提供生产企业产品检验报告\n3、提供具有CMA认证的包装产品检测机构出具的全检报告单","套",43200]
["合计（元）："]
["大写（人民币）："]
["备注：单价采购，按实结算。合同服务期（2年）满或合同服务期内结算金额达到本项目预算金额（75万元）为止，以先到为准。"]
[]
[null,"供应商名称（盖章）："]
[null,"日期："]