{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":56,"n_cols":4,"rows_kept":56,"merged":[[0,0,0,3]]}
["浙江省中医院非强检医用计量器具清单（三院区）"]
["序号","器具名称","参考数量（台/件）","备注"]
[1,"机械式温湿度仪",109]
[2,"离心机",46]
[3,"生物安全柜",47]
[4,"数显混匀器",2]
[5,"单通道移液枪",135]
[6,"8通道移液枪",11]
[7,"12通道移液枪",4]
[8,"胎儿多普勒",22]
[9,"洁净工作台",1]
[10,"酶标仪",3]
[11,"压力蒸汽灭菌器",20]
[12,"身高体重秤",13]
[13,"电子秤",22]
[14,"磁共振",6]
[15,"超声机",80,"222个探头"]
[16,"酒精呼吸检测仪",2,"1年2次"]
[17,"低温灭菌器",5]
[18,"环氧乙烷灭菌器",1]
[19,"脉动真空灭菌器",9]
[20,"清洗机",14]
[21,"封口机",9]
[22,"荧光检测仪",3]
[23,"温度计",9]
[24,"电阻表",3]
[25,"滴定管",20]
[26,"二氧化碳培养箱",11]
[27,"水浴箱/恒温箱/培养箱等",18]
[28,"温湿度测量仪",2]
[29,"紫外辐射照度计",1]
[30,"风速计",1]
[31,"空气流量检测仪",1]
[32,"空气尘埃粒子计数器",1]
[33,"无线紫外辐射照度计",1]
[34,"温度压力检测仪",2]
[35,"个人剂量仪",8]
[36,"X、γ辐射剂量当量率仪",1]
[37,"辐射巡检仪",1]
[38,"表面污染仪",2]
[39,"空盒气压计",1]
[40,"二氧化碳减压阀",5]
[41,"单标线吸量管",12]
[42,"分度吸量管",5]
[43,"单标线容量瓶",20]
[44,"量筒",15]
[45,"砝码(8个装)",1]
[46,"砝码（1个装）",2]
[47,"电导率仪",1]
[48,"酸度计",1]
[50,"电子天平",14]
[51,"紫外可见分光光度计",2]
[52,"高效液相色谱仪",1]
[53,"压力表",38,"1年2次"]
[54,"真空表",10,"1年2次"]
[55,"双金属温度计",9,"1年2次"]