{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet","index":0,"n_rows":12,"n_cols":11,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[3,3,5,3],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[10,1,10,2],[11,1,11,2]]}
["附件2："]
["浙江省中医院一次性使用心电电极医用耗材采购项目市场调研产品响应报价表"]
["序号","物资名称","规格及要求","用途","单位","暂定数量\n（3年）","响应情况\n（注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”）","响应产品规格型号","响应产品品牌","单价\n（元）","金额\n（元）"]
[1,"一次性使用心电电极","低致敏，可连续使用时间约24小时，移除后无残胶。","兼容所有标准心电图机、心电监护仪、动态心电图仪，用于人体体表心电图信号采集。","片",910000]
[2,"一次性使用心电电极","符合MRI安全标准，核磁共振下可使用。",null,"片",1400]
[3,"一次性使用心电电极","低致敏，可连续使用时间约72小时，移除后无残胶。",null,"片",200000]
["合计（元）："]
["大写（人民币）："]
["备注：上表所列数量为暂定数量，本项目为单价采购，具体金额按实结算。"]
[]
[null,"供应商名称（盖章）："]
[null,"日期："]