{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["湖滨院区","钱塘院区","西溪院区"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"湖滨院区","index":0,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[3,0,9,0],[3,1,9,1],[8,2,8,7],[9,2,9,8]]}
["附件2:报价表-标项1（湖滨）"]
["项目名称：浙江省中医院三院区管道燃气设施维保服务项目"]
["标项","院区","序号","维保项目","数量","报价单位","服务期（月）","单价（元）","小计(元）"]
["标项1","湖滨院区",1,"每月一次室外管道巡检、支线阀门巡检（工作内容：日常巡检、维护、每年1次室外管道激光检漏）","1路","元/(路/月）",24]
[null,null,2,"每月一次的专用调压设备巡检（工作内容：日常巡检、维护、每月1次压力检测、查漏）","1只","元/(只*月）",24]
[null,null,3,"每月一次户内燃气管道设施常规巡检（工作内容：日常巡检、维护）","1路","元/月",24]
[null,null,4,"每月一次燃气计量表具巡检（工作内容：日常巡检、维护）","7只","元（只*月）",24]
[null,null,5,"每月一次的户内燃气灶具巡检（工作内容：日常巡检）","16台","元/(台*月）",24]
[null,null,"合计（元）："]
[null,null,"大写：人民币                                     元整"]
[]
[null,"供应商名称（盖章）："]
[null,"日期："]

{"sheet":"钱塘院区","index":1,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[3,0,8,0],[3,1,8,1],[7,2,7,7],[8,2,8,8]]}
["附件2:报价表-标项2（钱塘）"]
["项目名称：浙江省中医院三院区管道燃气设施维保服务项目"]
["标项","院区","序号","维保项目","数量","报价单位","服务期（月）","单价（元）","小计(元）"]
["标项2","钱塘院区",1,"每月一次室外管道巡检、支线阀门巡检（工作内容：日常巡检、维护、每年1次室外管道激光检漏）","1路","元/(路/月）",24]
[null,null,2,"每月一次户内燃气管道设施常规巡检（工作内容：日常巡检、维护）","1路","元/月",24]
[null,null,3,"每月一次燃气计量表具巡检（工作内容：日常巡检、维护）","1只","元（只*月）",24]
[null,null,4,"每月一次的户内燃气灶具巡检（工作内容：日常巡检）","8台","元/(台*月）",24]
[null,null,"合计（元）："]
[null,null,"大写：人民币                                     元整"]
[]
[null,"供应商名称（盖章）："]
[null,"日期："]

{"sheet":"西溪院区","index":2,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[3,0,9,0],[3,1,9,1],[4,3,5,3],[8,2,8,7],[9,2,9,8]]}
["附件2:报价表-标项3（西溪）"]
["项目名称：浙江省中医院三院区管道燃气设施维保服务项目"]
["标项","院区","序号","维保项目","数量","报价单位","服务期内服务总数（次）","单价（元）","小计(元）"]
["标项3","西溪院区",1,"安检（地下管道测漏；调压设备检查；燃气表检查；过滤器检查；管道及阀门等燃气设施外观检查，主要结合用气客户的设备及管线复杂程度而定）","1路","元/次",24]
[null,null,2,"调压设施（调压器调压精度检查、测试，维护皮膜、阀口等；检查调压器弹簧；检查信号管道接口；调试各参数，使工作状况达到要求；调压器主，备用切换；检查清除阀口的污物；检查校准各压力参数；记录仪检定、校验；超压切断阀调试；超压放散阀设定；过滤器拆洗；柜内管道阀门防腐）","调压站（100）1只","元/只/次",4]
[null,null,3,null,"调压站（900-1400）1只","元/只/次",4]
[null,null,4,"燃气具常规巡检：灶具、蒸箱等厨房用气设备连接管油漆脱落、管接松动、查漏、防腐修复等","12台","元/台/次",96]
[null,null,5,"燃气具常规巡检：锅炉、热水炉、燃气空调、发电机等商用燃气设备管道油漆脱落、管接松动、查漏、防腐修复等","4台","元/台/次",32]
[null,null,"合计（元）："]
[null,null,"大写：人民币                                     元整"]
[]
[null,"供应商名称（盖章）："]
[null,"日期："]